## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление комплектной двухтрансформаторной подстанции мощностью 25-1600 кВА напряжением 6(10) кВ,
производства ООО «ВЭЗ»
№ | Наименование комплектующих изделий |  | Комплектность по требованию заказчика
п/п |  |  | (заполняется на требуемую мощность)
1 | Мощность подстанции, кВА
2 | Исполнение корпуса (металл, сэндвич, бетон)
3 | Наличие коридоров обсуживания(Да, Нет) | РУВН
РУНН
4 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ (6 или 10)
5 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ)
РУВН
6 | Ячейка ввода №1: ДЛЯ 2-Х ЛУЧЕВЫХ СХЕМ (в 1,2 секции): Вакуумный выключатель (ВВ), Выключатель нагрузки (ВН) или разъединитель (Р)
7 | Ячейка ввода №2: (в 1,2 секции) ДЛЯ 2-Х ЛУЧЕВЫХ СХЕМ: Вакуумный выключатель (ВВ), Выключатель нагрузки (ВН) или разъединитель (Р)
8 | Ячейка вводов (трансформаторная), коммутационный аппарат в 1,2 секции: Вакуумный выключатель (ВВ), Выключатель нагрузки (ВН) или разъединитель (Р)
9 | Секционная связь на стороне ВН (ТОЛЬКО! для ПРОХОДНОГО исполнения): Вакуумный выключатель (ВВ), Выключатель нагрузки (ВН) или разъединитель (Р)
10 | Защита трансформатора предохранителями
ПКТ-101,102,103 Ток предохранителя
11 | Разъединитель РЛНД-1 10/400 (при воздушном вводе)
12 | Комплект РВО (Р) или ОПН (0) 6 (10)кВ (обязательно при воздушном вводе)
РУНН
13 | Тип коммутационного аппарата на вводе низкого напряжения РУНН:
Рубильник (Р), Выключатель Автоматический (ВА), Выключатель Нагрузки (ВН)
14 | Мощность коммутационного аппарата на вводе низкого напряжения РУНН:
15 | ВНИМАНИЕ! В РУНН в секционную связь устанавливается коммутационный аппарат аналогичный вводному (п. 13-14), в случае других требований, просим указать в п.15отдельно: Рубильник (Р), Выключатель Автоматический (ВА), Выключатель Нагрузки (ВН)
16 | АВР на стороне НН (да, нет)
17 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60, для эл. инструмента (количество, нет)
18 | Тип коммутационного аппарата в отходящих линиях РУНН, количество и номинальный ток
Общее кол-во на секцию, в том числе
| Автоматический выключатель (ВА) или блок рубильник-предохранитель (RBK) | 31,5 А
40 А
| Нужное подчеркнуть | 63 А
80 А
100 А
160 А
250 А
400 А
630 А
1000 А
1250 А
1600 А
19 | Комплект (ОПНп-0,4 кВ (при воздушном вводе) или РВН-0,5
20 | Трансформаторы тока на вводе НН
21 | Учет электроэнергии на вводе НН: Активный (А), Реактивный (Р), Полный (АР)
22 | Приборы контроля на вводе НН | Тока
Напряжения
23 | Фидер уличного освещения
24 | Фотореле уличного освещения
25 | КОНСТРУКТИВНОЕ исполнение – двухрядная(Д), вагонного типа (В)
26 | Тамбур для обслуживания РУНН для двухрядного исполнения (да, нет)
25 | Трансформатор силовой (да, нет)
26 | Количество заявленных КТП
Примечания:
1. Исполнение ВВ или КВ означает наличие воздушных выводов не более 4-х линий с использованием автоматов до 250 А , включительно остальные выводы –кабельные.
2. Если, при заявленной комплектации, сумма номинальных токов коммутационных аппаратов отходящих линий (включая фидер уличного освещения), превысит значение номинального тока вводного аппарата, изготовитель снимает с себя ответственность за возможный перегруз и выход из строя силового оборудования и проводников.
3. При положительном ответе на п.16 укажите в сопроводительном письме тип трансформатора (ТМ, ТМГ, ТС или ТСЗ), номинальное напряжение сторон ВН/НН(6/0,4 или 10/0,4кВ), группу соединений обмоток (Y/Yн-0; Y/Zн-11; D/Yн-11) и предпочитаемого производителя Трансформатора.
« Согласовано»
Заказчик ____________________________________ Наименование объекта _____________________________
Тел. ______________ факс ____________________ E-mail: __________________________________
Ответственный исполнитель ______________________________ Дата ______________________
Опросный лист отправляйте на почту stroyproekt.11@mail.ru

## Лист2
Опросный лист для заказа комплектной двухтрансформаторной подстанции
Варианты исполнения | Ответы заказчика
① Исполнение корпуса | Металл□; Сэндвич(толщина, мм……….)□; Бетон □.
②Коридоры обслуживания | РУВН: ДА □; НЕТ□ РУНН: ДА □; НЕТ□
③Номинальное напряжение по стороне ВН | 6кВ □ 10кВ □
④Разъединитель на концевой опоре (для КТП с воздушным вводом) | Без коммутационного аппарата □; РЛНД □; КМЧ для РЛНД □;РЛК □; Кол-во ......
⑤Исполнение РУВН | В нишах □; КСО-393□; КСО-298□;
⑥Оборудование РУВН | Назначение | Тип Аппарата (ВНА, РВЗ, ВНВР, ВВ(марка)) | Ток патрона ПТ, А | Тр-ры тока, кол-во,шт/номинальный ток, А/кл.т. | Тр-р напряжения, тип | Устройство РЗА | Ограничители перенапряжений, тип | Исполнение ввода-вывода(В-Воздух, К-Кабель)
⑦Наличие АВР | Да □; Нет □.
⑧Силовые трансформаторы | В комплекте поставки □; Нет □;
1)Тип трансформатора | ТМГ □; ТМГЭ □; ТС□; ТСГЛ□; Другой(тип………………….)□
2)Мощность, кВа | 25 □; 40 □; 63 □; 100 □; 160 □; 250 □; 400 □; 630 □; 1000 □; 1250 □; 1600 □; 2500 □;
3)Схема исполнения обмоток | Δ/У □; У/У □; У/Z □.
⑨Номинальное напряжение стороны НН; кВ | 0.4
⑩Исполнение вывода НН | Кабель □; Воздух □; Воздух-кабель □;
⑪Исполнение РУНН | ЩО-70 □; На панели□;
⑫Тип, марка и номинальный ток вводного коммутационного аппарата | Рубильник: Тип ……………………...; Ток, А………………… Авт. выкл. □: Ток, А………; Производитель……………
⑬Тип, марка и номинальный ток секционного коммутационного аппарата | Рубильник: Тип ……………………...; Ток, А………………… Авт. выкл. □: Ток, А………; Производитель……………
⑭Наличие АВР | Да(Марка…………..) □; Нет□.
⑮ Учет электрической энергии на вводе | Да □; Нет □;
1)Тра-ры тока на учет | Нет □; Кл. т. : 0,5 □; 0,5S □; Коэффициент трансформации ……/5
2)Счетик электрической энергии | Нет □; Активной □; Активной и реактивной □; Марка счетчика……………………………………………..................
3)Передача данных | Нет □;Встроенный GSM-коммуникатор □; Внешний GSM-коммуникатор □; Марка внешнего GSM-коммуникатора……………...........
⑯Наличие приборов контроля напряжения и тока на вводе | ДА □; НЕТ □;
⑰Тип и марка коммутационных аппаратов отходящих линий 0,4 | Рубильник (Тип……………..)+предохранители □; Авт. выкл. □; Производитель……………...……..
⑱Номинальные токи отходящих линий 0,4 | Тип | Номинальный ток, А | Кол-во | Амперметр , ток | Учет, тип счетчика, кл.т. |  | Примечания
Секция 1
Секция 2
⑲Наличие и ток фидера уличного освещения | Нет □; 16□; 25□; 32□; 40□; 63□
⑳Дополнительные требования
Контактное лицо для технических переговоров