## Лист1
Опросный лист на панели ЩО-70
№п/п | Запрашиваемые данные
1 | Порядковый номер панели, назначение линии
2 | Номинальное напряжение, В
3 | Материал и номинальный ток сборных шин, А
4 | Материал и сечение нулевой шины
5 | Схема первичных соединений
6 | Номенклатурное обозначение панели
7 | Коммутационный аппарат, тип | Автоматический выкл.
Разъединитель
8 | Номинальный ток разъединителя, А
9 | Предохранитель | Тип
Ток, А
10 | Трансформатор тока, амперметра | Тип/кл.т.
Ном. ток, А
11 | Трансформатор тока, учета | Тип/кл.т.
Ном. ток, А
12 | Амперметр, тип | Ток, А
13 | Вольтметр, тип | Напряжение, В.
14 | Учет электроэнергии | Тип счётчика
15 | Количество и сечение подключаемых кабелей
16 | Количество однотипных панелей ЩО-70, шт.
17 | Прочие требования
| В комплект поставки включить (кол-во): |  | Наименование объекта, и его адрес
1 | Торцевая панель
2 | Экран сборных шин левый |  | Наименование заказчика и его контактные данные
3 | Экран сборных шин правый
4 | Шинный мост, расстояние м/у фасадами ________мм |  | Проектная организация

## Лист2
Варианты исполнения | Ответы заказчика
① Тип подстанции | Тупиковая□ Проходная □
②Исполнение ввода ВН | К-кабель □ В-воздух □
③Номинальное напряжение по стороне ВН | 6кВ □ 10кВ □
④Разъединитель на концевой опоре на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом) | Без коммутационного аппарата □; РЛНД □; КМЧ для РЛНД □;РЛК □;
⑤Коммутационные аппараты на стороне ВН | Назначение | Тип Аппарата (ВНА, РВЗ, ВНВР) | Ток патрона ПТ, А | Исполнение ввода-вывода(В-Воздух, К-Кабель)
ВВОД
ТР-Р
ОЛ
⑥Силовой трансформатор
1)Тип трансформатора | ТМГ □; ТМГСУ □.
2)Мощность, кВа | 16 □; 25 □; 40 □; 63 □; 100 □; 160 □; 250 □; 400 □; 630 □; 1000 □;
3)Схема исполнения обмоток силового трансформатора | Δ/У □; У/У □; У/Z □.
⑦Наличие разрядников/ограничителей перенапряжения по стороне ВН (для КТП с воздушным вводом обязательно) | ОПН □; НЕТ □.
⑧Номинальное напряжение стороны НН; кВ | 0.4
⑨Исполнение вывода НН | Кабель □; Воздушный через сальники в корпусе КТП □; Воздушный через шкаф низковольного вывода (башня) □;
⑩Тип, марка и номинальный ток вводного коммутационного аппарата | Рубильник: Тип ……………………...; Ток, А………………… Авт. выкл. □: Ток, А………; Производитель……………
⑪ Учет электрической энергии на вводе по стороне НН | Да □; Нет □;
1) Трансформаторы тока | Нет □; Кл. т. : 0,5 □; 0,5S □; Коэффициент трансформации ……/5
2)Счетик электрической энергии | Нет □; Активной □; Активной и реактивной □; Марка счетчика……………………………………………..................
2) Дистанционная предача данных | Нет □;Встроенный GSM-коммуникатор □; Внешний GSM-коммуникатор □; Марка внешнего GSM-коммуникатора……………...........
⑫Наличие приборов контроля напряжения и тока на вводе | ДА □; НЕТ □;
⑬Тип и марка коммутационных аппаратов отходящих линий 0,4 | Рубильник (Тип……………..)+предохранители □; Авт. выкл. □; Производитель……………...……..
⑭Номинальные токи отходящих линий 0,4 | Марка | Номинальный ток, А | Кол-во | Примечания
⑮Наличие разрядников/ограничителей перенапряжения по стороне НН (для КТП с воздушным вводом обязательно) | ОПН □ ; НЕТ □
⑯Наличие и ток фидера уличного освещения | Нет □; 16□; 25□; 32□; 40□; 63□
⑰Дополнительные требования
⑯Количество однотипных устройств
Контактное лицо для технических переговоров | _______________________________________________________
Опросный лист отправляйте на почту stroyproekt.11@mail.ru